## 원가
공 사 원 가 계 산 서
[공 사 명] |  | 흥덕청소년문화의집 인테리어 전기공사 |  |  | 공사기간 6개월이하 적용
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접노무비) * 15 %
[ 소 계 ]
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 3.56 %
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 1.01 %
|  | 건 강 보 험 료 |  | (직접노무비) * 3.545 %
|  | 연 금 보 험 료 |  | (직접노무비) * 4.5 %
|  | 노인장기보험료 |  | (건강보험료) * 12.95 %
|  | 퇴직공제부금비 |  | (직접노무비) * 2.3 %
|  | 안 전 관 리 비 |  | (재료비+직.노)*2.07%*1.2
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 4.6 %
환 경 보 전 비
[ 소 계 ]
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비) * 6 %
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15 %
폐 기 물 처 리
고 재 처 리 비
[ 총 원 가 ]
부 가 가 치 세
[ 도 급 공사 비 ] |  |  | 0
도 급 자 관 급 |  |  | 0
관 급 자 관 급 |  |  | 0
한전 시설 분담금
전기 사용전 검사비
[ 총 공 사 금 액 ] |  |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 159 | 2.0 | [ 흥덕청소년문화의집인테리어전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전력간선공사
5975A338006 | 001 | E59750338006 | 나사없는전선관 | E51 | m | 4 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338007 | 001 | E59750338007 | 나사없는전선관 | E63 | m | 4 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338008 | 001 | E59750338008 | 나사없는전선관 | E75 | m | 2 | [15 empty] | 0 | 0
59759027065 | 001 | 3913170824691058 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E51 | 개 | 4
59759027066 | 001 | 3913170824691060 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E63 | 개 | 4
59759027067 | 001 | 3913170824691062 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E75 | 개 | 2
E145A927205 | 001 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 47 | [16 empty] | 0
E145A927206 | 001 | EE1450927206 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | m | 27 | [16 empty] | 0
E145A927208 | 001 | EE1450927208 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | m | 107 | [16 empty] | 0
E145A287509 | 001 | EE1450287509 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×50㎟ | m | 108 | [16 empty] | 0
E145A287511 | 001 | EE1450287511 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×70㎟ | m | 428 | [16 empty] | 0
E145A287565 | 001 | EE1450287565 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | m | 47 | [16 empty] | 0
E940A177002 | 001 | EE9400177002 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 16 ㎟ | 개 | 16
E940A177005 | 001 | EE9400177005 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 50 ㎟ | 개 | 16
E940A177026 | 001 | EE9400177026 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 70 ㎟ | 개 | 8
E940A267006 | 001 | EE9400267006 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 4
E940A267007 | 001 | EE9400267007 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 4
E940A267008 | 001 | EE9400267008 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 2
56950120042 | 001 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 식 | 2
56950120054 | 001 | EAA110160000 | 파이프행가 | 54 C | 식 | 2
56959000018 | 001 | E56959000018 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-1 | 면 | 1
56959000019 | 001 | E56959000019 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-2 | 면 | 1
56959000020 | 001 | E56959000020 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-3 | 면 | 1
56959000021 | 001 | E56959000021 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-4 | 면 | 1
56959000022 | 001 | E56959000022 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-5 | 면 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.전열설비공사
5975A338001 | 002 | E59750338001 | 나사없는전선관 | E19 | m | 1303.6 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338002 | 002 | E59750338002 | 나사없는전선관 | E25 | m | 2.4 | [15 empty] | 0 | 0
5975D767041 | 002 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 76
5975D777111 | 002 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 40
56959000015 | 002 | E56959000015 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 64
59753767231 | 002 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 76
59753767281 | 002 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 40
5975E857116 | 002 | E59754857116 | 노출박스 | 16 mm - 1 방출 | 개 | 4
5975E997002 | 002 | E59754997002 | 멀티덕트 BODY | AL W125 x H50 | m | 10 | [16 empty] | 0
5975E997006 | 002 | E59754997006 | 멀티덕트 COVER | AL W125 x H50 | m | 10 | [16 empty] | 0
5975E997018 | 002 | E59754997018 | 멀티덕트 V-ELBOW | AL W125 x H50 | 개 | 1
59754997026 | 002 | 3913170420385356 | 멀티덕트 END-CAP | AL W125 x H50 | 개 | 1
5975E997034 | 002 | E59754997034 | 멀티덕트 격벽 | AL W125 x H50 | m | 10 | [16 empty] | 0
E145A667003 | 002 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 5053.8 | [16 empty] | 0
5935A317206 | 002 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 108
59400247002 | 002 | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 120
56950120016 | 002 | EAA110110000 | 파이프행가 | 16 C | 식 | 626
56950120022 | 002 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 25
56959000023 | 002 | E56959000023 | 르그랑 빌트인 콘센트 | 4구/C타입USB2구/무선고속충전 | EA | 38
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 3.전등설비공사
5975A338001 | 003 | E59750338001 | 나사없는전선관 | E19 | m | 353.4 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338002 | 003 | E59750338002 | 나사없는전선관 | E25 | m | 248.4 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338003 | 003 | E59750338003 | 나사없는전선관 | E31 | m | 78 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017003 | 003 | E59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 375 | [16 empty] | 0
59753017043 | 003 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 750
59759027061 | 003 | 3913170824691054 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E19 | 개 | 64
59759027062 | 003 | 3913170824691055 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E25 | 개 | 77
59759027063 | 003 | 3913170824691056 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E31 | 개 | 12
5975D767041 | 003 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 383
59753767231 | 003 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 68
59753767251 | 003 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 315
56959000016 | 003 | E56959000016 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 5858.4 | [16 empty] | 0
6210B177458 | 003 | E62101177458 | 등기구보강대 | 스프링형M바표준(1.5m) | 개 | 257
56950120016 | 003 | EAA110110000 | 파이프행가 | 16 C | 식 | 176
56950120022 | 003 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 124
56950120028 | 003 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 39
56953100929 | 003 | EAB110560000 | 석고따기 | 천정 | 식 | 257
56959000017 | 003 | E56959000017 | LED 매입등 이설 | LED/50W | EA | 3
56959000018 | 00401 | E56959000018 | 조명기구 TYPE DL-01 | LED/6W(매입) | 등 | 176 | [9 empty] | 관급자재
56959000019 | 00401 | E56959000019 | 조명기구 TYPE DL-02 | LED/10W(매입) | 등 | 20 | [9 empty] | 관급자재
56959000020 | 00401 | E56959000020 | 조명기구 TYPE DL-03 | LED/12W(매입) | 등 | 35 | [9 empty] | 관급자재
56959000021 | 00401 | E56959000021 | 조명기구 TYPE DL-04 | LED/12W(스포트) | 등 | 50
|  |  | 조명기구 TYPE DL-04-A | 제어용 리모콘 | EA | 1
56959000022 | 00401 | E56959000022 | 조명기구 TYPE DL-05 | LED/12W(스포트) | 등 | 84
|  |  | 조명기구 TYPE DL-05-B | 제어용 리모콘 | EA | 1
|  |  | 조명기구 TYPE DL-05-C | DC/컨버터/100W | EA | 2
|  |  | 조명기구 TYPE DL-05-A | 매입모선관로/2선20A | M | 115.5 | [18 empty] | 0
|  |  | 조명기구 TYPE DL-06 | LED/20W(10구) | 등 | 16
|  |  | 조명기구 TYPE DL-07 | LED/18W(스포트) | 등 | 30
|  |  | 조명기구 TYPE DL-07-B | 제어용 리모콘 | EA | 1
|  |  | 조명기구 TYPE DL-07-C | DC/컨버터/100W | EA | 2
|  |  | 조명기구 TYPE DL-07-A | 매입모선관로/2선20A | M | 45
|  |  | 조명기구 TYPE DL-08 | LED/5W(직부) | 등 | 2 | [9 empty] | 관급자재
|  |  | 조명기구 TYPE DL-08-A | LED/10W(직부) | 등 | 2 | [9 empty] | 관급자재
|  |  | 조명기구 TYPE DL-08-B | LED/15W(직부) | 등 | 2 | [9 empty] | 관급자재
|  |  | 조명기구 TYPE DL-08-C | LED/20W(직부) | 등 | 2 | [9 empty] | 관급자재
|  |  | 조명기구 TYPE DL-09 | LED/12W(3색변환) | 등 | 11
|  |  | 조명기구 TYPE DL-09-A | 제어용 리모콘 | EA | 1
|  |  | 조명기구 TYPE DL-10 | LED/12W(롤조명) | M | 4 | [9 empty] | 관급자재
|  |  | 조명기구 TYPE DL-11 | LED/20W(직부) | 등 | 14
|  |  | 조명기구 TYPE DL-13 | LED/12W(스포트) | 등 | 12
|  |  | 조명기구 TYPE DL-13-B | DC/컨버터/100W | EA | 2
|  |  | 조명기구 TYPE DL-13-A | 매입모선관로/2선20A | 등 | 12
|  |  | 조명기구 TYPE DL-14 | LED/12W(매입) | 등 | 26
|  |  | 조명기구 TYPE DL-14-A | 제어용 리모콘 | EA | 1
|  |  | 조명기구 TYPE DL-14-B | 디밍 제어용 리모콘 | EA | 1
|  |  | 조명기구 TYPE DL-15 | LED/라인팬던트재작 | 등 | 20 | [9 empty] | 관급자재
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 4.도급자관급::4-1.분전반
56959000018 | 00401 | E56959000018 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-1 | 면 | 1
56959000019 | 00401 | E56959000019 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-2 | 면 | 1
56959000020 | 00401 | E56959000020 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-3 | 면 | 1
56959000021 | 00401 | E56959000021 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-4 | 면 | 1
56959000022 | 00401 | E56959000022 | 노출 분전반 | 벽부형 TYPE I-5 | 면 | 1
|  |  | 조달수수료 | 일반,3자,MAS의 0.54% | 식 | 0.54% | [18 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 4.도급자관급::4-2.조명기구
56959000018 | 00401 | E56959000018 | 조명기구 TYPE DL-01 | LED/6W(매입) | 등 | 176 | [9 empty] | 24831178
56959000019 | 00401 | E56959000019 | 조명기구 TYPE DL-02 | LED/10W(매입) | 등 | 20 | [9 empty] | 24831176
56959000020 | 00401 | E56959000020 | 조명기구 TYPE DL-03 | LED/12W(매입) | 등 | 35 | [9 empty] | 24831176
|  |  | 조명기구 TYPE DL-08 | LED/5W(직부) | 등 | 2 | [9 empty] | 24795502
|  |  | 조명기구 TYPE DL-08-A | LED/10W(직부) | 등 | 2 | [9 empty] | 24795500
|  |  | 조명기구 TYPE DL-08-B | LED/15W(직부) | 등 | 2 | [9 empty] | 24795498
|  |  | 조명기구 TYPE DL-08-C | LED/20W(직부) | 등 | 2 | [9 empty] | 24795496
|  |  | 조명기구 TYPE DL-10 | LED/12W(롤조명) | M | 4 | [9 empty] | 24789390
|  |  | 조명기구 TYPE DL-15 | LED/라인팬던트재작 | 등 | 20 | [9 empty] | 24789390
|  |  | 조달수수료 | 일반,3자,MAS의 0.54% | 식 | 0.54%
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 5.관급자관급::5-1.자동제어설비(조명)
56959000018 | 00401 | E56959000018 | <제조분야> |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000019 | 00401 | E56959000019 | 1. 현장기자재 | 조달우수제품2022061, 물품식별번호23975797 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000020 | 00401 | E56959000020 | 조명제어판넬 | LCP-I-1 | SET | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 1) ENCLOSURE(외함) | 500x600x150 | 장 | 1
|  |  | 2) 아크릴명판 | 300x50 | EA | 1
|  |  | 3) TR(변압기) | AC 220V 60Hz / AC 24V | EA | 1
|  |  | 4) ELB(누전차단기) | 20A | EA | 1
|  |  | 5) RELAY CONTROL UNIT(릴레이 제어기) | 4CCT | EA | 4
|  |  | 6) LIGHTING CONTROL RELAY(릴레이) | 20A RELAY | EA | 16
|  |  | 조명제어판넬 | LCP-I-2 | SET | 1
|  |  | 1) ENCLOSURE(외함) | 500x600x150 | 장 | 1
|  |  | 2) 아크릴명판 | 300x50 | EA | 1
|  |  | 3) TR(변압기) | AC 220V 60Hz / AC 24V | EA | 1
|  |  | 4) ELB(누전차단기) | 20A | EA | 1
|  |  | 5) RELAY CONTROL UNIT(릴레이 제어기) | 4CCT | EA | 3
|  |  | 6) LIGHTING CONTROL RELAY(릴레이) | 20A RELAY | EA | 12
|  |  | 조명제어판넬 | LCP-I-3 | SET | 1
|  |  | 1) ENCLOSURE(외함) | 500x800x150 | 장 | 1
|  |  | 2) 아크릴명판 | 300x50 | EA | 1
|  |  | 3) TR(변압기) | AC 220V 60Hz / AC 24V | EA | 1
|  |  | 4) ELB(누전차단기) | 20A | EA | 1
|  |  | 5) RELAY CONTROL UNIT(릴레이 제어기) | 4CCT | EA | 7
|  |  | 6) LIGHTING CONTROL RELAY(릴레이) | 20A RELAY | EA | 28
|  |  | 조명제어판넬 | LCP-I-4 | SET | 1
|  |  | 1) ENCLOSURE(외함) | 500x700x150 | 장 | 1
|  |  | 2) 아크릴명판 | 300x50 | EA | 1
|  |  | 3) TR(변압기) | AC 220V 60Hz / AC 24V | EA | 1
|  |  | 4) ELB(누전차단기) | 20A | EA | 1
|  |  | 5) RELAY CONTROL UNIT(릴레이 제어기) | 4CCT | EA | 5
|  |  | 6) LIGHTING CONTROL RELAY(릴레이) | 20A RELAY | EA | 20
|  |  | 조명제어판넬 | LCP-I-5 | SET | 1
|  |  | 1) ENCLOSURE(외함) | 500x600x150 | 장 | 1
|  |  | 2) 아크릴명판 | 300x50 | EA | 1
|  |  | 3) TR(변압기) | AC 220V 60Hz / AC 24V | EA | 1
|  |  | 4) ELB(누전차단기) | 20A | EA | 1
|  |  | 5) RELAY CONTROL UNIT(릴레이 제어기) | 4CCT | EA | 10
|  |  | 6) LIGHTING CONTROL RELAY(릴레이) | 20A RELAY | EA | 24
프로그램 스위치 외
|  |  | 프로그램 스위치 | 1 CCT | EA | 3
|  |  | 프로그램 스위치 | 2 CCT | EA | 15
|  |  | 프로그램 스위치 | 3 CCT | EA | 8
|  |  | 프로그램 스위치 | 4 CCT | EA | 12
|  |  | 통신케이블공 | F-CVV-SB/2.5sq/3C | M | 355
|  |  | CD 전선관 | 22C | M | 355
2. 인건비
|  |  | 계장공 |  | M/D | 12
|  |  | 내선전공 |  | M/D | 19
|  |  | 통신관련기사 |  | M/D | 4
|  |  | 공구손료 | 3% | L/S | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 5.관급자관급::5-2.자동제어설비(기계)
56959000018 | 00401 | E56959000018 | <제조분야> |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000019 | 00401 | E56959000019 | 1. 중앙관제장치 | 조달우수제품2022061, 물품식별번호23975797
56959000020 | 00401 | E56959000020 | 1) 하드웨어
|  |  | - 주제어장치 | INTEL i7 16G/HDD 1TB/SSD 512GB | EA | 1
|  |  | - MS OFFICE | MS Office | EA | 1
|  |  | - 키보드 |  | EA | 1
|  |  | - 마우스 |  | EA | 1
|  |  | - 모니터 | 24 인치 LED | EA | 1
|  |  | - 허브 | 8포트 | EA | 2
|  |  | 2) 소프트웨어(AISOLTP500) | 전원고장 트렌드분석 및 예측기능 | EA | 1
2. 인건비
|  |  | 계장공 |  | M/D | 3
|  |  | 통신관련기사 |  | M/D | 1
|  |  | 공구손료 | 3% | L/S | 1
소 계
<설치분야>
1. 공사자재비
|  |  | 전선관 | 16C | M | 110
|  |  | 케이블 | UTP CAT 5E 4P | M | 105
|  |  | 헹가로드 | 3/8" | EA | 28
|  |  | 앙카볼트 | 3/8" | EA | 28
|  |  | C-찬넬 |  | EA | 7
|  |  | 관 부 속 | 20% | L/S | 1
|  |  | 잡자재비 | 2% | L/S | 1
2. 인건비
|  |  | 내선전공 |  | M/D | 5
|  |  | 통신케이블공 |  | M/D | 1
|  |  | 공구손료 | 3% | L/S | 1
소 계
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0